磁共振（MRI）检查注意事项

1.磁共振检查使用高场强磁场获取人体磁共振信号，磁共振设备周围（5米内），具有强大磁场，严禁患者及陪伴家属将所有铁磁性的物品及电子产品靠近、带入磁体间。这些物品包括但不限于：所有通讯类物品；各种磁性存储介质类物品；各种电子用品；手表、钥匙、打火机、金属硬币、刀具、钉、镙丝等铁磁性制品；监护仪器、抢救器械、轮椅、担架床等。

2.体内安装、携带以下物品及装置的患者及陪伴家属，严禁进入磁体间，否则有生命危险或造成身体损害。这些物品包括但不限于：心脏起搏器、部分金属支架、人工瓣膜、术后金属夹、植入体内的各种装置及神经刺激器、人工耳蜗、眼内金属异物、活动假牙等各种植入物。

3.身体内有不能除去的其他金属异物，如金属内固定物、人工关节、金属假牙、部分支架、银夹、弹片等金属存留者，需于检查前通知医生，根据具体情况决定可否进行磁共振检查。

4.监护仪器、抢救器械不能带入MRI检查室，故在检查过程中有生命危险的急诊、危重病人应慎重。需生命支持及抢救的危重患者无法行磁共振检查。有各种手术史（特别是器官移植、心肾手术史）患者及家属需于检查前特别声明，以策安全。

5.有幽闭恐惧症、妊娠3个月内的患者不适合此项检查 。

6.磁共振检查属无损性检查，对人体无电离辐射伤害。但检查时机器噪音较大，此为正常现象，请患者和家属做好心理准备，不要慌乱，保持绝对静止不动。

7.由于患者所查部位及病变性质的差别，所需的检查时间会不同，您的检查时间可能提前或延后，所以请务必准时或提前十五分钟到达。凡预约后不能按时前来者，须另行预约检查时间。

8.对不能配合检查的患儿，尤其是婴幼儿需检查前给予适量镇静剂，使用镇静剂前必须剥夺睡眠。高烧患者严禁检查。

9.检查时请携带相关影像学资料，检查完成后2小时（门诊患者/工作时间）（住院患者另行通知）取检查报告。